智慧机房建设与管理项目化教程教案

课程名称智慧机房建设与管理项目化教程

课程类型

授课班级

任课教师

教 研 室

所在部门

序号：   1

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目1：学习综合布线系统基础知识 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 了解智能建筑的发展、功能和组成 - 熟悉综合布线系统的定义和特点 - 了解智能建筑与综合布线系统的关系 - 掌握综合布线系统的组成与结构 - 熟悉综合布线系统的主要标准 6.理解综合布线系统结构与组成。 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.能描述综合布线系统在智能建筑中的地位与作用； 2.能描述综合布线系统结构与网络结构的关系； 3.能为综合布线系统选用综合布线标准； 4.能用拓扑图表示综合布线系统结构。 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 民族自豪感 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 项目背景、智能建筑、综合布线系统的结构与组成、综合布线系统的标准、术语、符号与名称 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1．综合布线系统组成 2．综合布线系统结构 3．综合布线系统中国标准 4．综合布线符号与缩略词 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 两种综合布线系统结构变化 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、谈讨法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | 现场上机授课， 视频演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 学生对理论知识点的兴趣度不高，后续应结合视频教学。 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | - 点名认识学生； - 课堂意义和课程要求； - 课程总体安排介绍； - 教学模式介绍； - 成绩组成介绍； - 学生分组； | 组织学生组队 | 组队 | 20min |
| 知识讲授（一） | 讨论问题1：是否了解综合布线； 讨论问题2：讲下一个人一天内需要接触到的网络有哪些？ 讨论问题3：觉得怎么样的建筑可以称为智能建筑？导入课程思政，谈中国网络的发展及国家的强大，引出人民自豪感。 知识点1：智能建筑的发展过程及对应的功能。 知识点2：综合布线的定义和特点。 知识点3：综合布线的结构和组成。 知识点4：综合布线结构变化。 | 提问： 问题1：是否了解综合布线； 问题2：讲下一个人一天内需要接触到的网络有哪些？ 问题3：觉得怎么样的建筑可以称为智能建筑？ | 学生自主完成： - 分组讨论问题：中国科技的发展。 - 边听边思考：综合布线发展的意义，对国家的影响。 | 开课引入及问题讨论20min 课程思政10min 知识点1：20min 知识点2:20min 知识点3：20min 知识点3：10min |
| 知识讲授（二） | 知识点5：综合布线的标准：国际标准和国内标准。 知识点6：综合布线的术语、符号与名词。 | 电脑上演示如何绘制符号 | 学生自主完成： 牢记综合布线的符号，并进行绘制。 | 知识点5：20min 知识点6：20min |
| 作业布置 | 平台作业：学习综合布线系统基础知识 |  |  |  |

序号：   2

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目2：认识综合布线产品 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉网络标准与网络传输介质的关系； - 熟悉双绞线及连接件产品的种类与用途； - 熟悉光缆及连接件产品的种类与用途； - 端接的注意事项及步骤。 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.能描述综合布线系统产品的种类与用途； 2.会通过互联网搜索综合布线产品信息； 3.会端接水晶头和信息模块。 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 工匠精神——严谨、节约资源——不浪费所有材料 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 项目背景、网络应用标准与有线网络传输介质、双绞线、端接水晶头和信息模块 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1．有线网络传输介质 2．双绞线的种类与型号 3. 端接双绞线 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 端接双绞线的操作 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 项目教学法、案例教学法、任务驱动、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | 现场上机授课，插入相关短视频观看、现场操作演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 设计好每一堂课的讲授和实训内容，理论知识足够用，理论知识可以指导实践。 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 讨论问题：家里或宿舍所使用的网络、网线是否有同学观察过？对网点结构是否有了解？ | 教师讲解自己生活中所使用的网络 | 讨论网络 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：产品选择问题，导入思政：从不同产品的性价比到设计师最终推荐用户所选择的产品引出工匠精神和节约资源。 知识点2：双绞线的定义、结构、种类。 知识点3：双绞线的连接器件：信息模块和RJ连接头的端接。 知识点4：双绞线其他的连接器件 | 提问： 产品选择需要注意什么？ | 学生自主完成： 讨论问题：产品选择需要注意什么？ | 知识点1：10min 课程思政：15min 知识点2:20min 知识点3:10min 知识点4:15min |
| 项目训练（一） | 实训1：端接RJ45连接头——制作直通线。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：端接RJ45连接头——制作直通线。 | 40min |
| 项目训练（二） | 实训2：端接RJ45连接头——制作交叉线。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：端接RJ45连接头——制作交叉线。 | 40min |
| 作业布置 | 实操作业：制作2根网线：直通线+交叉线 |  |  |  |

序号：   3

一、核心要素

| 章节名称 |  | 6.5 任务实施:端接双绞线缆 6.6 任务实施:敷设大对数语音干线线缆 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉安装双绞线系统的各型工具 - 了解4对双绞线电气性能指标 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.会端接数据配线架和110语音配线架 2.能整洁规范地理线、扎线 3.能规范地标识双绞线系统 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 爱护公共卫生 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 端接双绞线缆、铺设大对数语音干线线缆，及敷设时需要注意的事项 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1.敷设双绞线 2.端接双绞线 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 端接信息模块和数据配线架 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 演示法、任务驱动、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 理论与实践相结合，实现理实一体化 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上次课内容回顾，回顾端接时遇到的问题 | 讲解上节课遇到的问题 | 回顾端接时遇到的问题 | 5min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：常用的线缆安装工具和材料介绍，部分工具带到现场展示。 知识点2：端接双绞线缆的基本要求，如何进行信息模块端接，如何进行数据配线架的安装。视频展示。导入课程思政“爱护公共卫生”，强调其重要性。 | 演示工具的使用 | 学生自主完成： - 牢记各工具在使用时的注意事项。 - 边看视频边记端接步骤及注意事项。 | 知识点1:10min 知识点2：20min 课程思政5min |
| 项目训练（一） | 实训1：端接信息模块。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：端接信息模块。 | 40min |
| 项目训练（二） | 实训2：安装数据配线架。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：安装数据配线架。 | 40min |
| 知识讲授（二） | 知识点5：敷设大对数语音干线线缆的材料准备，敷设方式及安装110语音配线架的要求和操作要点。 | 演示大对数电缆 | 学生自主完成： - 现场认识大对数线缆，并讨论其特点和用途。 - 边学边思考安装时遇到的问题。 | 40min |
| 作业布置 | 实操作业：端接信息模块+安装配线架 |  |  |  |

序号：   4

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目9：测试综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 1.正确认识验证测试和认证测试 2.正确理解基本链路、永久链路和信道的概念及它们的关系 3.了解测试标准 4.熟悉双绞线测试的性能指标 5.熟悉双绞线链路故障 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能熟练使用验证测试仪表和认证测试仪表测双绞线链路 - 会用HDTDX和HDTDR分析NEXT和RL故障 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 树立正确的价值观 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 1.测试类型、测试标准、测试模型、测试参数 2.现场认证测试和故障诊断测试的步骤与要求 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 测试类型 - 测试标准 - 测试模型 - 测试参数 - 现场测试 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 基本链路和复杂链路测试 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 项目训练法、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示、现场演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 学生对生活中能见到的案例感兴趣，后续课程可增加生活案例与理论知识相结合讲解 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习 | 讲解上节课操作的问题 | 回顾端接和安装时遇到的问题 | 5min |
| 知识讲授 | 知识点1：测试类型，结合生活中实际例子讲解。 知识点2：测试级别，着重讲解链路级中的不同链路模型。 知识点3：验证测试仪表，结合生活实例讲解。 知识点4：认证测试的标准、模型和参数，着重讲解其中的接线图问题。 知识点5：现场认证测试和故障诊断测试。从测试结果真实性要求较高，引入课程思政“树立正确的价值观”。 | 以生活案例讲解测试内容，引导学生树立正确的价值观，不要弄虚作假。 | 学生自主完成： 讨论：如何树立正确的价值观。 | 知识点1：10min 知识点2：10min 知识点3：15min 知识点4：20min 知识点5：20min |
| 项目训练（一） | 实训1：基本链路测试。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：基本链路测试。 | 40min |
| 项目训练（二） | 实训2：复杂链路测试。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：复杂链路测试。 | 40min |
| 作业布置 | 平台作业：双绞线布线系统的基础知识与安装 |  |  |  |

序号：   5

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目5：安装综合布线管槽、机柜和信息插座 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉综合布线系统环境安装的各类材料和设备 - 熟悉综合布线系统环境安装的各型工具 - 熟悉管槽系统、设备间、机柜和信息插座安装规范 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 会安装管槽系统 - 会安装设备间机柜 - 会安装信息插座 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 团队协作精神 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 安装管槽系统、设备间机柜和信息插座，及安装需要注意的事项 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1．材料准备 2．施工工具准备 3．安装管槽系统 4. 机柜安装要求 5. 安装信息插座要求 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 安装管槽系统、信息插座 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 演示法、任务驱动、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示、现场实操法 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 学生对自己需要知识的自主学习能力欠缺，应教导学生利用网络获取自己需要的知识，如何进行自我知识的完善。 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组讨论 | 上节课内容简略复习、展示布线成品并讲解、引起学生兴趣 | 展示布线成品并讲解 | 讨论生活中常见的布线场所 | 5min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：施工准备，包括图纸、工具介绍、环境和场地要求。 知识点2：安装管槽系统，着重讲解安装时遇到的问题，从而导入课程思政“团队合作精神”。 | - 演示安装工具和要点。 - 引导学生讨论团队合作的重要性 | 学生分组完成： - 完成图纸识别； - 讨论团队合作精神的重要性。 | 知识点1：15min 知识点2：20min |
| 项目训练（一） | 实训1：按照图纸完成管槽系统安装。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：按照图纸完成管槽系统安装。 | 40min |
| 知识讲授（二） | 知识点3：安装机柜，着重讲解机柜的贵和和安装要求。视频展示。 知识点4：安装信息插座，包括安装材料和工具的介绍，安装步骤和操作要点。 | 提问： - 机柜安装出现的问题如何解决。 - 信息插座安装时出现的问题。 | 学生自主完成： - 讨论：机柜安装出现的问题如何解决。 - 讨论：信息插座安装时出现的问题。 | 知识点3:20min 知识点4:20min |
| 项目训练（二） | 实训2：安装信息插座。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：安装信息插座。 | 40min |
| 作业布置 | 超星平台作业：管槽系统和机柜的基础知识与安装 实操作业：安装管槽系统 |  |  |  |

序号：   6

一、核心要素

| 章节名称 |  | 2.4光缆 项目7：安装光缆布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 1. 熟悉光缆及连接件产品的种类与用途 2．熟悉安装光缆系统的各型工具 3. 了解光传输知识 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.会进行光纤互连 2.会光纤冷接 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 我国社会的主要矛盾 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 光缆及连接件产品的种类与用途，光纤连接及需要注意的事项 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1.敷设光缆 2.连接光纤 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 光纤敷设和连接 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、视频展示、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示、现场实操 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 应注重实操，学生实操能力应该提高 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习 讨论问题：目前光纤跟双绞线电缆哪种更普遍？以后哪种发展更好？引出人们对品质生活的追求，导入课程思政：我国社会的主要矛盾。 | 引导学生讨论人民对美好生活的追求有哪些？ | 讨论：人民对美好生活的追求主要体现在哪些地方 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：光纤连接工具，重点介绍光纤剥离钳、切割刀、熔接机。 知识点2：光纤连接种类，重点讲解光纤的冷接。 知识点3：光纤的连接损耗和连接极性，重点讲解光纤连接损耗中的非本征因素。 | 演示工具的使用 | 记录工具使用的要点 | 知识点1：25min 知识点2：25min 知识点3：20min |
| 项目训练（一） | 实训1：光纤冷接。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：光纤冷接。 | 40min |
| 项目训练（二） | 实训2：光纤互连。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：光纤互连。 | 40min |
| 作业布置 | 实操作业：光纤冷接 |  |  |  |

序号：   7

一、核心要素

| 章节名称 |  | 7.8 任务实施:连接光纤 9.9 任务实施：光纤链路测试 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉光纤熔接工具、材料和步骤 - 熟悉光纤链路测试的种类及适用场所 - 了解光纤OTDR测试的方法 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能熔接光纤 - 能进行光纤链路测试 - 会用光功率计等仪表测光纤衰减 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 安全意识 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 光纤熔接工具、材料和步骤，光纤链路测试的种类和使用场所 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 光纤熔接 - 光纤链路测试 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 光纤熔接 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、现场操作法、项目训练法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、现场操作、视频展示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 学生在施工时的安全意识较差，应在加强学生施工安全的培养。 |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习 | 讲解冷接时出现的问题 | 讨论：光纤冷接时的注意事项。 | 5min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：光纤熔接，包括光纤熔接工具、材料和步骤。导入课程思政：施工的“安全意识”。 | 以案例讲解施工过程中发送的安全问题。 | 学生分组完成： 讨论：施工前需要注意哪些安全问题。 | 20min |
| 项目训练（一） | 实训1：光纤切割。 实训2：光纤熔接。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：光纤切割。 实训2：光纤熔接。 | 实训1：15min 实训2:40min |
| 知识讲授（二） | 知识点2：光纤链路测试的种类。 知识点3： 测试的分类，光功率计测衰减，OTDR测试诊断。 | 引导学生讨论：常见的光纤链路测试。 | 学生自主完成： 讨论：平时生活中常见的光纤链路测试。 | 知识点2:20min 知识3： 20min |
| 项目训练（二） | 实训3：光纤链路测试。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训3：光纤链路测试。 | 40min |
| 作业布置 | 平台作业：光缆布线系统的基础知识与安装 实操作业：光纤熔接 |  |  |  |

序号：   8

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目6：安装铜缆布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉安装双绞线系统的各型工具 - 了解4对双绞线电气性能指标 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.会敷设双绞线系统 2.会端接信息模块 3.会端接数据配线架 4.能整洁规范地理线、扎线 5.能规范地标识双绞线系统 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 精益求精的精神 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 敷设双绞线缆、端接双绞线缆、理线的步骤、要求和需要注意的事项 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1.敷设双绞线 2.端接双绞线 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 敷设双绞线 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 演示法、任务驱动、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示、现场演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习、回顾双绞线端接 | 讲解端接时的注意事项 | 回顾双绞线端接的注意事项 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：常用的线缆敷设工具和介绍，部分工具带到现场展示。 知识点2：敷设双绞线缆的基本要求、敷设步骤及施工布置和操作要点。导入课程思政“精益求精的精神”。 | 演示工具的使用方法 | 学生自主完成： 思考：敷设双绞线的时候如何判断是否敷设完成？ | 知识点1：20min 知识点2：30min |
| 项目训练（一） | 实训1：管槽安装。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：管槽安装。 | 实训1：40min |
| 项目训练（二） | 实训2：双绞线敷设。 实训3：双绞线端接 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：双绞线敷设。 实训3：双绞线端接 | 实训2：40min 实训3:20min |
| 作业布置 | 实操作业：敷设双绞线 |  |  |  |

序号：   9

一、核心要素

| 章节名称 |  | 综合实训：安装管槽系统、信息插座、端接水晶头、敷设双绞线 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 管槽系统安装的相关步骤及注意事项 - 信息插座的相关步骤及注意事项 - 端接水晶头的相关步骤及注意事项 - 敷设双绞线的相关步骤及注意事项 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能安装管槽系统 - 能安装信息插座 - 能端接水晶头 - 能敷设双绞线 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 团队合作精神 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 安装管槽系统、信息插座、端接水晶头、敷设双绞线 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 安装管槽系统、信息插座、端接水晶头、敷设双绞线 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 安装管槽系统 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 演示法、任务驱动法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | 视频展示、现场操作、视频展示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习、展示布线成品并讲解、引起学生兴趣 | 展示布线成品 | 思考如何进行综合安装 | 5min |
| 知识讲授 | 知识点1：安装管槽系统、信息插座、敷设双绞线缆和端接双绞线缆的步骤，着重讲解需要注意的要点，导入课程思政：团队合作精神 | 演示上几届学生在本实训中常见的问题及解决方法。 | 学生自主完成： 思考：安装步骤和注意事项。 | 5min |
| 项目训练（一） | 实训1：识别图纸。 实训2：测量模拟墙并定义。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：识别图纸。 实训2：测量模拟墙并定义。 | 实训1：5 min 实训2：5min |
| 项目训练（二） | 实训3：确定并安装信息插座。 实训4：测量各管槽尺寸，按要求切割和安装管槽。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训3：确定并安装信息插座。 实训4：测量各管槽尺寸，按要求切割和安装管槽。 | 实训3：10min 实训4：30min |
| 项目训练（三） | 实训5：敷设双绞线并进行端接。 实训6：收尾测试。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训5：敷设双绞线并进行端接。 实训6：收尾测试。 | 实训5：30min 实训6：10min |
| 考核评价 | 对学生成果按组验收，讲解优缺点。最先完成的组给予一定加分奖励 | 按组验收成果。 | 学生根据教师提出的问题进行修正 | 20min |
| 作业布置 | 实操作业：完成综合实训 |  |  |  |

序号：   10

一、核心要素

| 章节名称 |  | 7.6 光纤施工安全操作规程 7.7 任务实施:敷设光缆 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 敷设光缆的要求、步骤和注意事项 - 光纤连接的种类 - 接地、防雷、防火设计时的注意事项 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能进行光缆的敷设 - 能连接光纤 - 会设计防护系统 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 光纤施工的安全 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 光缆敷设的要求和步骤、光纤连接的种类、防护系统设计 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1.敷设光缆 2.连接光纤 3.防护系统设计 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 光纤敷设和连接 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 演示法、任务驱动、理实一体化 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示、现场实操法 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习 | 引导学生讨论光纤施工与双绞线施工有啥区别。 | 思考：光纤施工与双绞线施工有啥区别？ | 5min |
| 知识讲授 | 知识点1：光纤施工的安全操作规程，着重讲解如何进行安全操作，引入课程思政：安全意识。 知识点2：敷设光纤的前期准备，敷设光缆的基本要求，着重讲解敷设的基本要求。 知识点3：敷设光纤的基本步骤，着重讲解敷设的注意事项。 | 以实际案例讲解光纤安装过程中常见的安全问题。 | 学生自主完成： 讨论：光纤施工时存在哪些安全问题，如何进行防护？ | 知识点1：20min 知识点2： 10min 知识点3： 15min |
| 项目训练（一） | 实训1：光缆敷设的准备工作。 实训2：光缆敷设——剥纤和切割。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：光缆敷设的准备工作。 实训2：光缆敷设——剥纤和切割。 | 实训1：10 min 实训2：40min |
| 项目训练（二） | 实训3：光缆敷设——光纤熔接。 实训4：光缆敷设——盘纤和收尾。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训3：光缆敷设——光纤熔接。 实训4：光缆敷设——盘纤和收尾。 | 实训3：30 min 实训4：20min |
| 考核评价 | 对学生成果按组验收，讲解优缺点。最先完成的组给予一定加分奖励 | 按组验收成果 | 学生根据教师提出的问题进行修正 | 10min |
| 作业布置 | 无 |  |  |  |

序号：   11

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目3：设计综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 掌握园区（建筑群）和建筑物综合布线系统的结构与组成 - 熟悉综合布线系统各种结构变化 - 熟悉综合布线系统设计国家标准 - 掌握需求分析方法 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能通过现场勘查、需求分析正确分析用户信息应用系统的种类、数量和分布情况 - 设计相关子系统 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 服务精神 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 项目背景，项目需求分析的相关步骤和内容，各子系统设计的要求、标准、功能、产品、成本预算等等 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1．工作区子系统设计要求 2. 配线子系统设计要求 3．干线子系统设计要求 4. 用户需求分析的基本要求 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 1．如何进行需求分析 2. 设计相关子系统 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、视频展示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论是有做过什么方面的设计，不限于综合布线？以及对设计是怎么理解的，觉得设计师是怎么样的？ | 讲解常见的设计 | 讨论生活中常见的设计 | 10min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：设计综合布线系统的原则及步骤。 知识点2：项目需求分析的步骤和要求，导入思政服务的理念，为人民服务精神。 知识点3：综合布线项目需求沟通时对沟通人员的要求和技巧。 知识点4：讲解建筑现场勘察的步骤和具体需要勘察的内容。 知识点5:需求分析记录，以学校宿舍楼为例讲解需求分析需要记录的信息表。 | 引导学生讨论沟通需要哪些技巧。 | 学生自主完成： 讨论：沟通需要哪些技巧？ | 知识点1：15min 知识点2:15min 知识点3：10min 知识点4:20min 知识点5：10min |
| 知识讲授（二） | 知识点6：工作区子系统设计： - 适配器和信息插座的设计； - 跳线、接地防护等的设计； 着重讲解信息插座和跳线软线。 知识点7：配线子系统设计： - 管槽布线路由设计； - 管槽规格设计和开放办公室布线系统设计； - 水平线缆系统设计。 其中着重讲解管槽路由设计的种类和水平线缆的要求。 知识点8：干线子系统设计: - 基本设计要求和线缆类型的选择。 - 接合方法。 着重讲解线缆类型的选择和接合方法。 | 以东教实训楼为案例讲解各系统设计的要点。 | 学生自主完成： 讨论：设计时有哪些需要注意的要点？ | 知识点6-1： 15min 知识点6-2： 10min 知识点7-1： 10min 知识点7-2： 15min 知识点7-3： 5min 知识点8-1：20min 知识点8-2：5min |
| 作业布置 | 平台作业：综合布线系统工程设计1 |  |  |  |

序号：   12

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目3：设计综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 设备间子系统设计要求及要点 - 进线间子系统设计要求及要点 - 管理子系统设计要求及要点 - 建筑群干线子系统设计要求及要点 - 常见的绘图软件及应用场景 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能设计设备间、进线间、管理、建筑群子系统 - 能熟练使用绘图软件 - 能绘制系统图和施工图 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 工匠精神——耐心、细心 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 设备间、进线间、管理、建筑群子系统的设计要求及要点，常见的绘图软件，如何进行识图及绘图。 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 设备间子系统设计要求 - 进线间子系统设计要求 - 管理子系统设计要求 - 建筑群干线子系统设计要求 - 绘制图纸 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 绘制施工图 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、任务驱动法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、现场操作演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论是否有在学校里见到过设备间、电信间或进线间，一般在什么位置？ | 引导学生讨论常见的入口设施。 | 讨论校园中常见的入口设施 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：设备间子系统设计，包括电信间及设备间设计要求，设备间常见的线缆敷设方式等，着重讲解常见的线缆敷设方式。 知识点2：进线间子系统设计，主要讲解进线间子系统设计要求。 知识点3：管理子系统设计，包括管理子系统设计要求，常见标识，标识管理及要求等内容，着重讲解设计要求。 知识点4：建筑群子系统设计，主要包括建筑群子系统设计特点，设计步骤，常见的管槽路由设计等，着重讲解常见的管槽路由设计。 知识点5:常用的绘图软件介绍及简单使用，导入课程思政“工匠精神——耐心、细心”。 | 以实际案例讲解在绘制图纸中缺乏耐心和细心会出现的问题。 | 学生自主完成： 讨论：日常生活中常见的标识有哪些？ | 知识点1：15min 知识点2:10min 知识点3：15min 知识点4:20min 知识点5：10min |
| 项目训练（一） | 教师巡回指导。 实训1：绘制系统图 实训2：绘制平面图 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：绘制系统图 实训2：绘制平面图 | 实训1：20 min 实训2：30 min |
| 项目训练（二） | 实训3：在平面图基础上绘制施工图 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训3：在平面图基础上绘制施工图 | 实训3：30 min |
| 作业布置 | 平台作业：综合布线系统工程设计2-工程图绘制 |  |  |  |

序号：   13

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目3：设计综合布线系统 项目4：设计数据中心综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 办公楼综合布线设计的要求 - 熟悉各子系统的设计、选材等 - 熟悉设计方案格式 - 了解数据中心综合布线和建筑群/建筑物综合布线的异同 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能进行办公楼综合布线设计 - 能编制综合布线设计方案 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 反贪污反贿赂 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 办公楼综合布线系统设计要求及注意事项，编制综合布线系统设计方案，了解数据综合综合布线与其他建筑综合布线的异同 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 综合布线系统设计 - 编制设计方案 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 编制设计方案 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、项目训练法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、对比演示 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论办公楼综合布线的特点。 | 引导学生讨论 | 讨论办公楼综合布线的特点 | 5min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：办公楼综合布线设计，包括设计的特点，设计要求，设计内容等。 知识点2：综合布线系统工程中常用的表格制作——信息点统计表。 知识点3：综合布线系统工程中常用的表格制作——端口对应表和材料清单表。 知识点4：编制综合布线设计方案——方案格式和图表。 知识点5：编制综合布线设计方案——方案内容、方案图表等。 | 现场演示图表制作 | 学生自主完成： 讨论：日常生活中常见的工程表有哪些？ | 知识点1：15min 知识点2:10min 知识点3:15min 知识点4：10min 知识点5：15min |
| 项目训练（一） | 实训1：编制浙江安防学院学生宿舍楼项目工程表并绘制工程图纸 实训2：编制浙江安防学院学生宿舍楼综合布线设计方案 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：编制浙江安防学院学生宿舍楼项目工程表并绘制工程图纸 实训2：编制浙江安防学院学生宿舍楼综合布线设计方案 | 实训1：30 min 实训2：30 min |
| 知识讲授（二） | 知识点4：行业背景和项目实施背景，着重讲解行业规定，从而导入课程思政反贪污反贿赂。 知识点5：数据中心综合布线与其他和建筑群/建筑物综合布线的异同。 | 以案例讲解行业中存在的贪污受贿问题。 | 学生自主完成： 讨论：学校同学中哪些点存在的贪污受贿风险点？ | 知识点4：10min 知识点5：10min |
| 作业布置 |  |  |  |  |

序号：   14

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目4：设计数据中心综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 理解数据中心的组成、结构和功能 - 掌握数据中心需求分析的方法和内容 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能设计数据中心综合布线图纸 - 能设计数据中心综合布线标识管理 - 能编制数据中心综合布线设计方案 - 能进行数据中心基础平台规划 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 严谨 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 数据中心定义及组成、数据中心等级划分、数据中心综合布线系统构成、数据中心布线规划与拓扑结构、设计步骤、数据中心布线系统配置等内容 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 数据中心布线规划与拓扑结构 - 数据中心布线规划与设计步骤 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 数据中心布线规划 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、项目训练法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、现场操作演示法 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教学活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论数据中心综合布线的特点。 | 以实际案例讲解数据中心特点男 | 讨论数据中心综合布线的特点 | 10min |
| 知识讲授（一） | 知识点1：认识数据中心，包括其定义、组成还有等级划分，着重讲解组成和等级划分。 知识点2：数据中心设计基础，包括其构成、产品与技术要点、设计步骤和系统配置等。着重讲解设计步骤。 知识点3：数据中心设计的规划和拓扑结构。 知识点4：数据中心机柜布线，着重讲解布线时需注意的要点，采用视频展示，导入课程思政“严谨”。 知识点5：编制数据总线综合布线设计方案，包括方案格式、方案内容、方案图表等。 | 引导学生讨论机柜布线时需关注哪些要点。 | 学生自主完成： 讨论：机柜布线时需关注哪些要点？ | 知识点1：30min 知识点2:20min 知识点3：20min 知识点4：10min 知识点5：10min |
| 项目训练（二） | 实训1：编制数据中心项目工程表并绘制工程图纸 实训2：编制数据中心设计方案 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：编制数据中心项目工程表并绘制工程图纸 实训2：编制数据中心设计方案 | 实训2：30 min 实训3：30 min |
| 作业布置 | 平台作业：数据中心综合布线系统设计与验收 |  |  |  |

序号：   15

一、核心要素

| 章节名称 |  | 项目10：验收综合布线系统 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 了解综合布线验收国家规范 - 熟悉验收要求内容和标准 - 掌握竣工和验收报告的构成 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 会对综合布线系统进行检查验收 - 会编制综合布线竣工报告文档 - 会制作竣工技术文件 - 能按要求完成验收检查并记录结果 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 认真、负责 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 验收原则、验收阶段、验收内容、竣工报告文档的内容、交工技术文件格式和验收技术文件等 |  |  |  |  |
|  | 重点 | - 提交竣工报告文档 - 现场验收 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 提交竣工报告文档 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、任务驱动法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | PPT演示、信息化教学 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论房屋验收时需要注意的哪些方面。 | 以实际案例讲解验收时需注意的地方。 | 讨论房屋验收时需要注意的哪些方面 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：验收准备，包括验收的原则，阶段验收。 知识点2：验收内容，其中着重讲解验收内容，引入课程思政认真、负责。 知识点3：提交竣工报告文档： - 讲解报告内容； - 需要提交的交工技术文件和验收技术文件，； 着重讲解交工技术文件和验收技术文件。 知识点4：现场验收综合布线系统，讲解其验收组织、依据。 知识点5：项目和验收的基本要求，着重讲解对链路的验收。 |  | 学生自主完成： 讨论：生活中常见的需要验收的工程有哪些？ | 知识点1：10min 知识点2:20min 知识点3-1：20min 知识点3-2：10min 知识点4:10min 知识点5:20min |
| 项目训练 | 实训1：编制工程交接书 实训2：编制验收技术文件 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：编制工程交接书 实训2：编制验收技术文件 | 实训1：30 min 实训2：30 min |
| 作业布置 |  |  |  |  |

序号：   16

一、核心要素

| 章节名称 |  | 综合实操考查：设计、施工、测试、验收 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 熟悉设计规范 - 熟悉施工规范 - 熟悉测试规范 - 熟悉验收规范 |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能进行工程设计 - 能根据设计图纸进行施工 - 能进行工程测试 - 能进行工程验收 |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 团队合作精神 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | 综合布线系统设计、工程施工、工程测试和工程验收。 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 完成整个项目工程的设计、施工、测试和验收 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 完成整个项目工程的设计和施工 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、项目训练法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | 信息化教学、实战教学 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，与学生讨论整个综合布线工程包括哪些方面。 | 以东宿舍楼为例讲解工程的内容。 | 讨论整个综合布线工程包括哪些方面 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点：简要讲解设计、施工、测试和验收环节的注意事项及要求。 任务布置：详细讲解需要完成的工程项目和工程需求，评价体系等内容。 | 演示成品，讲解工程要求，布置任务。 | 学生自主完成： 讨论：设计和施工环节需要着重注意哪些方面？ | 知识点1：10min 知识点2:10min |
| 项目训练（一） | 实训1：综合布线工程设计，需出设计图纸及工程表 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训1：综合布线工程设计，需出设计图纸及工程表 | 实训1：40 min |
| 项目训练（二） | 实训2：根据施工图纸完成工程施工。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训2：根据施工图纸完成工程施工。 | 实训2：40 min |
| 项目训练（三） | 实训3：针对工程施工内容进行工程测试。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训3：针对工程施工内容进行工程测试。 | 实训2：30 min |
| 项目训练（四） | 实训4：根据工程设计、施工、测试结果进行工程验收。 | 教师巡回指导。 | 学生自主完成： 实训4：根据工程设计、施工、测试结果进行工程验收。 | 实训2：20 min |
| 作业布置 |  |  |  |  |

序号：   17

一、核心要素

| 章节名称 |  | 课程复习及实操考试 |  |  | 教学课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  | 授课时间 |  | 授课地点 |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 掌握双绞线和光纤的特性； - 掌握端接双绞线的操作步骤及注意事项； - 掌握光纤连接的操作步骤及注意事项； - 掌握管槽安装的操作步骤及注意事项； |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能熟练地进行双绞线的端接； - 能熟练地进行光纤的互连； - 能熟悉的进行管槽的安装； |  |  |  |  |
|  | 课程思政 | 细心 |  |  |  |  |
| 教学内容 | 主要内容 | - 综合布线课程复习； - 实操考试 |  |  |  |  |
|  | 重点 | 实操考试 |  |  |  |  |
|  | 难点 | 完成各自的实操操作 |  |  |  |  |
| 教法改革 | 教学方法 | 讲授法、项目训练法 |  |  |  |  |
|  | 教学手段 | 信息化教学、实战教学 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

二、教学设计

| 教学步骤 | 教学内容与情境设计 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入课堂 | 上节课内容简略复习，引入课程思政：细心。 | 讲解上节课操作过程中存在的问题 | 讨论上节课操作过程中存在的问题 | 10min |
| 知识讲授 | 知识点1：双绞线的特性。 知识点2：光纤的特性。 知识点3：端接双绞线：包括端接水晶头、端接信息模块、安装数据配线架和安装110语音配线架。 知识点4：链路测试：搭建基本永久链路和复杂永久链路。 知识点5：光纤连接：包括光纤互连、光纤冷接和光纤熔接。 知识点6：管槽安装。 | 以学生操作过程中的照片为案例讲解学生操作中存在的问题。 | 学生自主完成： 讨论：平时操作过程中存在哪些问题？ | 知识点1：10min 知识点2:10min 知识点3:20min 知识点4:10min 知识点5:10min 知识点6:10min |
| 实操考试 | 抽签考试：端接水晶头、端接信息模块、安装数据配线架、安装110语音配线架、光纤冷接、光纤熔接中的一个操作 | 教师巡回评分。 | 学生自主完成： 抽签考试 | 实训1：80 min |
| 作业布置 |  |  |  |  |